КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра МАРК-603

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Комплектация

|  |  |  | Наименование | Тех. документация | Заказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчик проводимости | диапазон УЭП: 0-2000 мкСм/см; точность ±(0,003+0,015*æ) |  | ДП-015 | ВР41.02.000 | □ |
|  | диапазон УЭП: 0-20000 мкСм/см; точность ±(0,05+0,015*æ) |  | ДП-15 | ВР41.13.000 | □ |
| Несущая панель |  |  | НП603 | ВР41.08.100 | □ |
| Ионно-обменная колонка |  |  | ИОК603 | ВР41.08.200 | □ |
| Источник питания от сети 220В |  |  | ИЭС4-050150 |  | □ |
| Аккумуляторы типа АА |  | (если требуются, укажите кол-во, кратное 2шт) |  |  |  |
| Сумка для прибора МАРК |  | (если требуются, укажите кол-во) |  |  |  |

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru