КАРТА ЗАКАЗА рН-метра МАРК-902

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

УЭП: ______________________ рН: ______________________

Особые примечания о составе:

Параметры пробы

Параметры блока преобразовательного

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

Комплектация

|  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  | Каналы измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | первый второй |  |  |
| - Блок датчиков |  |  |  |  |  |  |  | БД-902 |  |  | □ □ |  |  |
| - Способ установки рН-электродов |  |  | для "чистой" воды |  |  |  |  | ГП-902-700 |  |  | □ | □ |  |
|  | на гидропанели |  | для воды со взвесями |  |  |  |  | ГП-902/1 |  |  | □ | □ |  |
|  | в кювете проточной |  | подача пробы - обжимной фитинг Øнаруж. 6мм под н/ж трубку, слив – трубка ПВХ Øвнутр. 16х2 |  |  |  | Кювета проточная ВР31.02.700 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | подача пробы - штуцер с резьбой Gнаруж. ½", слив – трубка ПВХ Øвнутр. 16х2 |  |  |  | ВР31.02.700-01 |  |  |  | □ | □ |  |
|  |  |  | подача пробы - штуцер Øнаруж. 8мм под трубку ПВХ, слив – трубка ПВХ Øвнутр. 16х2 |  |  |  | Кювета проточная ВР31.02.700-02 |  |  |  | □ | □ |  |
| - Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) |  |  |  | К902.5 |  |  |  | □ □ |  |  |  |  |
|  | от 5 м до 100 м укажите значение) К902.L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru